Опросный лист на проектирование узла связи

Все данные предоставляются в виде заполненного опросного листа, фотографий и документов в любых форматах, высланных на электронную почту knd@svyaz-info.ru .

1.Данные необходимые для заключения договора и ТЗ :

| Место размещения узла город, район, улица, дом, помещение либо офис. | Пример: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, дом 23, помещение № 1 |
| --- | --- |
| Присоединяющий оператор UPLINK (наименование). Где происходит присоединение. | Пример 1: ОАО «СЗТ». Точка включения находится в помещении нашего узла связи. СЗТ сам притянул оптику и установил в нашей стойке оборудование. Пример 2: ОАО «Ростелеком». Точка включения находится на УС ТУ-9 ОАО «Ростелеком» по адресу: г, Кемерово, пр-т Комсомольский, 9. |
| Линия связи до присоединяющего оператора, описать как решается технически (арендованная, в собственности (сданная в РКН ранее), проектируемая). Примечание! В большинстве регионов для сдачи в РКН узла в проекте линию связи до присоединяющих операторов допускается не рассматривать (это сокращает затраты на проектирование), т.е. дословно пишется: проектируется отдельным титулом. | Пример 1: Присоединение происходит в пределах одного помещения. Тянем патчкорд от своего оборудования к их. Пример 2: Собственная ВОЛС до точки присоединения, в проекте надо/не надо ее рассмотреть. |
| Список активного (минимальный набор – сервер, коммутатор, ИБП, медиаконвертеры и пр.) и пассивного (стойки, кроссы и.т.д.) оборудования узла ПД и ТМ(марка, модель или просто типы и кол-во), в случае если применяемое оборудование еще не известно, то пишем «определить при проектировании». Все оборудование должно быть сертифицировано в системе связь. | Обязательно указывать модель. |
| Планируемая система биллинга | (например NetUp UTM5.0) |
| Список названий, номеров и сроков действия лицензий, на основании которых предполагается оказывать услуги связи. |  |

| Как происходит электропитание и заземление оборудования на узле связи | Пример 1: В подвале ВРУ, в ВРУ установлен автомат, далее тянем кабель (марка) до помещения узла, где установлен щиток питания с автоматами (стойки, свет, кондиционер и т.д.). От щитка к розеткам (стойкам). По факту реализована третья категория надежности. Заземление стойки выполнено проводом от шины заземления, находящейся в …….. Пример 2; В арендуемом помещении уже щиток имеется и от него мы и запитаны. Категория надежности электроснабжения 3я, но у нас есть генераторная установка, так что можете указать вторую. |
| --- | --- |
| Как предполагается подключение абонентов к узлу | Пример 1: К проектируемому узлу предполагается подключать узлы доступа (домовые), абонентов проводом. Пример 2: Строим рядом базовую станцию, абонентов подключаем по беспроводной технологии. |
| Наименование организации, банковские реквизиты: ИНН, КПП, юр. адрес, почтовый адрес, тел. ФИО и должность руководителя, основание действия руководителя (устав, доверенность). ФИО, телефон, ICQ, Skype контактного лица по вопросам проектирования. |  |

2.Данные необходимые для проектирования:

| План помещения узла (можно план БТИ) с размерами, и нанесенными (можно ручкой) трассами прокладки кабелей связи, стойками с оборудованием (с размерами от стен), распределительным щитом электропитания (для запитывания оборудования узла) и прочей информацией по вашему усмотрению. |  |
| --- | --- |
| В случае если узел уже смонтирован, фотографии трасс прокладки кабелей, электропитающего оборудования, фасады стоек с оборудованием. |  |
| Примерная схема организации связи и подключения оборудования (в любом формате). | Если узел маленький (сервер, пара коммутаторов), достаточно описать в двух словах, что с чем, зачем соединяется |
| Используемое адресное пространство (IP адреса) Например: Название пула Адресное пространство (IPv4) Внутренний абонентский 10.10.4.0/23 – 10.10.30.0/23 Резерв 10.10.31.0/23 – 10.10.32.0/23 Предоставления услуг (Internet) 94.25.110.0/23 - 94.25.112.0/23 Транспортный 10.10.1.0/23 – 10.10.2.0/23 Технологический 10.10.3.0/23 |  |
| Технические условия на присоединение от присоединяющего оператора (UPLINK). (В случае отсутствия Технических условий - Образцы могут быть предоставлены сотрудниками «ГК «СвязьИнфоПроект») | Самый необходимый документ |

| В случае установки оборудования у присоединяющего оператора план помещения узла связи в точке присоединения, план прокладки кабелей по узлу связи оператора, фасад стойки с установленным оборудованием (можно фото). |  |
| --- | --- |
| Технические условия на размещение, электропитание и заземление. (В случае отсутствия Технических условий - Образцы могут быть предоставлены сотрудниками «ГК «СвязьИнфоПроект») |  |
| Копии всех лицензий с приложениями |  |
| Сертификаты ССС либо декларации соответствия системы «связь» на оборудование (Предоставляются только в случае отсутствия их в базе данных «ГК «СвязьИнфоПроект») |  |
| Марка, модель системы кондиционирования, охранно-пожарной сигнализации. |  |

Все данные предоставляются в виде заполненного опросного листа, фотографий и документов в любых форматах, высланных на электронную почту knd@svyaz-info.ru .